## table-2b0f7f5d-5c01-47d6-a8a9-b
instrument_id | failure_date | description | reason | actions_taken | repair_date | repair_status | responsible_person
1 | 2015-7-3 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2015-07-07 | Выполнен | Иванов А.С.
2 | 2016-5-17 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-05-20 | Выполнен | Петров Д.А.
3 | 2016-12-28 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2016-12-31 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
4 | 2016-4-26 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-04-29 | Выполнен | Лавринов У.К.
5 | 2018-3-3 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2018-03-04 | Выполнен | Иванов А.С.
6 | 2018-9-13 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2018-09-16 | Выполнен | Петров Д.А.
7 | 2018-1-20 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2018-01-24 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
8 | 2018-2-23 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2018-02-27 | Выполнен | Лавринов У.К.
9 | 2018-12-8 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2018-12-11 | Выполнен | Иванов А.С.
10 | 2018-6-5 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2018-06-08 | Выполнен | Петров Д.А.
11 | 2019-10-12 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-10-15 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
12 | 2019-11-28 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-12-01 | Выполнен | Лавринов У.К.
13 | 2019-4-11 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-04-14 | Выполнен | Иванов А.С.
14 | 2019-6-23 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-06-26 | Выполнен | Петров Д.А.
15 | 2019-2-2 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-02-05 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
16 | 2019-4-8 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-04-11 | Выполнен | Лавринов У.К.
17 | 2019-6-15 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-06-16 | Выполнен | Иванов А.С.
18 | 2019-12-12 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-12-14 | Выполнен | Петров Д.А.
19 | 2019-6-18 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-06-22 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
20 | 2019-11-16 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-11-17 | Выполнен | Лавринов У.К.
21 | 2019-9-25 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-09-26 | Выполнен | Иванов А.С.
22 | 2019-11-20 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-11-24 | Выполнен | Петров Д.А.
23 | 2019-10-13 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-10-15 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
24 | 2019-7-19 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-07-21 | Выполнен | Лавринов У.К.
25 | 2019-8-2 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-08-04 | Выполнен | Иванов А.С.
26 | 2019-1-22 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-01-23 | Выполнен | Петров Д.А.
27 | 2020-7-26 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-07-27 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
28 | 2020-7-23 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-07-25 | Выполнен | Лавринов У.К.
29 | 2020-12-15 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2020-12-19 | Выполнен | Иванов А.С.
30 | 2020-4-27 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-04-29 | Выполнен | Петров Д.А.
31 | 2020-9-6 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-09-10 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
32 | 2020-9-1 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2020-09-04 | Выполнен | Лавринов У.К.
33 | 2021-5-16 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-05-19 | Выполнен | Иванов А.С.
34 | 2021-7-10 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-07-13 | Выполнен | Петров Д.А.
35 | 2021-1-1 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-01-03 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
36 | 2021-1-20 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-01-24 | Выполнен | Лавринов У.К.
37 | 2021-2-1 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-02-05 | Выполнен | Иванов А.С.
38 | 2021-5-6 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-05-07 | Выполнен | Петров Д.А.
39 | 2021-3-16 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-03-18 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
40 | 2021-8-16 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-08-19 | Выполнен | Лавринов У.К.
41 | 2021-6-24 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-06-28 | Выполнен | Иванов А.С.
42 | 2021-1-21 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-01-25 | Выполнен | Петров Д.А.
43 | 2021-11-12 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-11-14 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
44 | 2021-9-26 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-09-28 | Выполнен | Лавринов У.К.
45 | 2021-1-20 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-01-24 | Выполнен | Иванов А.С.
46 | 2021-3-20 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-03-21 | Выполнен | Петров Д.А.
47 | 2021-7-17 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-07-21 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
48 | 2021-2-20 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-02-23 | Выполнен | Лавринов У.К.
49 | 2021-10-26 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-10-30 | Выполнен | Иванов А.С.
50 | 2022-6-23 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-06-24 | Выполнен | Петров Д.А.
51 | 2022-2-7 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-02-09 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
52 | 2022-4-14 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-04-16 | Выполнен | Лавринов У.К.
53 | 2022-3-6 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-03-07 | Выполнен | Иванов А.С.
54 | 2022-3-1 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-03-05 | Выполнен | Петров Д.А.
55 | 2022-4-28 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-05-02 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
56 | 2022-7-17 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-07-20 | Выполнен | Лавринов У.К.
57 | 2022-7-27 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-07-30 | Выполнен | Иванов А.С.
58 | 2022-5-23 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-05-26 | Выполнен | Петров Д.А.
59 | 2023-9-4 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2023-09-08 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
60 | 2023-12-2 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2023-12-04 | Выполнен | Лавринов У.К.
61 | 2023-7-5 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-07-06 | Выполнен | Иванов А.С.
62 | 2023-5-16 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2023-05-18 | Выполнен | Петров Д.А.
63 | 2023-11-8 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2023-11-12 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
64 | 2023-2-19 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-02-20 | Выполнен | Лавринов У.К.
65 | 2023-8-23 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2023-08-26 | Выполнен | Иванов А.С.
66 | 2023-2-26 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2023-02-28 | Выполнен | Петров Д.А.
67 | 2023-11-1 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-11-03 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
68 | 2024-4-1 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2024-04-05 | Выполнен | Лавринов У.К.
69 | 2024-4-19 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2024-04-21 | Выполнен | Иванов А.С.
70 | 2024-4-24 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2024-04-26 | Выполнен | Петров Д.А.
71 | 2025-10-19 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2025-10-22 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
72 | 2025-8-17 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2025-08-21 | Выполнен | Лавринов У.К.
73 | 2010-4-7 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-03-17 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
74 | 2011-3-14 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2011-03-16 | Выполнен | Лавринов У.К.
75 | 2011-3-13 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2011-11-21 | Выполнен | Иванов А.С.
76 | 2011-11-18 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2012-06-05 | Выполнен | Петров Д.А.
77 | 2012-6-2 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2012-06-16 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
78 | 2012-6-13 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2013-01-23 | Выполнен | Лавринов У.К.
79 | 2013-1-20 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-05-17 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
80 | 2013-5-14 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-06-25 | Выполнен | Лавринов У.К.
81 | 2013-6-22 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2013-01-16 | Выполнен | Иванов А.С.
82 | 2013-1-13 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-01-25 | Выполнен | Петров Д.А.
83 | 2013-1-22 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-02-18 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
84 | 2013-2-15 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2013-05-18 | Выполнен | Лавринов У.К.
85 | 2013-5-15 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-04-20 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
86 | 2013-4-17 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-12-04 | Выполнен | Лавринов У.К.
87 | 2013-12-1 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2013-08-26 | Выполнен | Иванов А.С.
88 | 2013-8-23 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2014-09-05 | Выполнен | Петров Д.А.
89 | 2014-9-2 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-10-04 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
90 | 2016-10-1 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2017-05-01 | Выполнен | Лавринов У.К.
91 | 2017-4-28 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2018-03-13 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
92 | 2018-3-10 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2017-01-13 | Выполнен | Лавринов У.К.
93 | 2017-1-10 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2018-07-11 | Выполнен | Иванов А.С.
94 | 2018-7-8 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-06-07 | Выполнен | Петров Д.А.
95 | 2019-6-4 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2020-10-23 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
96 | 2020-10-20 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-09-19 | Выполнен | Лавринов У.К.
97 | 2020-9-16 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-11-11 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
98 | 2020-11-8 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-06-05 | Выполнен | Лавринов У.К.
99 | 2021-6-2 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-08-04 | Выполнен | Иванов А.С.
100 | 2021-8-1 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2021-10-05 | Выполнен | Петров Д.А.
101 | 2021-10-2 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-04-12 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
102 | 2022-4-9 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-07-05 | Выполнен | Лавринов У.К.
103 | 2022-7-2 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-07-27 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
104 | 2022-7-24 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-05-29 | Выполнен | Лавринов У.К.
105 | 2022-5-26 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-03-11 | Выполнен | Иванов А.С.
106 | 2022-3-8 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-03-02 | Выполнен | Петров Д.А.
107 | 2022-2-27 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2023-12-20 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
108 | 2023-12-17 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2023-09-04 | Выполнен | Лавринов У.К.
109 | 2023-9-1 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-06-13 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
110 | 2023-6-10 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2023-07-23 | Выполнен | Лавринов У.К.
111 | 2023-7-20 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2024-10-11 | Выполнен | Иванов А.С.
112 | 2024-10-8 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2009-03-04 | Выполнен | Петров Д.А.
113 | 2009-3-1 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2009-04-04 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
114 | 2009-4-1 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2011-05-08 | Выполнен | Лавринов У.К.
115 | 2011-5-5 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-08-27 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
116 | 2011-8-24 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2011-12-19 | Выполнен | Лавринов У.К.
117 | 2011-12-16 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2011-10-13 | Выполнен | Иванов А.С.
118 | 2011-10-10 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-07-06 | Выполнен | Петров Д.А.
119 | 2011-7-3 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2011-04-05 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
120 | 2011-4-2 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2012-04-16 | Выполнен | Лавринов У.К.
121 | 2012-4-13 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2012-07-31 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
122 | 2012-7-28 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2012-07-31 | Выполнен | Лавринов У.К.
123 | 2012-7-28 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2012-08-18 | Выполнен | Иванов А.С.
124 | 2012-8-15 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-10-24 | Выполнен | Петров Д.А.
125 | 2013-10-21 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-06-10 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
126 | 2013-6-7 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2013-09-05 | Выполнен | Лавринов У.К.
127 | 2013-9-2 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-12-23 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
128 | 2013-12-20 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2015-11-09 | Выполнен | Лавринов У.К.
129 | 2015-11-6 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2015-03-08 | Выполнен | Иванов А.С.
130 | 2015-3-5 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2015-01-04 | Выполнен | Петров Д.А.
131 | 2015-1-1 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-06-27 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
132 | 2016-6-24 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2019-03-07 | Выполнен | Лавринов У.К.
133 | 2019-3-4 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2008-07-25 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
134 | 2008-7-22 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2010-01-06 | Выполнен | Лавринов У.К.
135 | 2010-1-3 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2010-06-25 | Выполнен | Иванов А.С.
136 | 2010-6-22 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-04-08 | Выполнен | Петров Д.А.
137 | 2011-4-5 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2011-03-11 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
138 | 2011-3-8 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2011-07-15 | Выполнен | Лавринов У.К.
139 | 2011-7-12 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-08-13 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
140 | 2011-8-10 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2012-09-08 | Выполнен | Лавринов У.К.
141 | 2012-9-5 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2012-01-25 | Выполнен | Иванов А.С.
142 | 2012-1-22 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2013-06-06 | Выполнен | Петров Д.А.
143 | 2013-6-3 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-12-25 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
144 | 2013-12-22 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2014-12-18 | Выполнен | Лавринов У.К.
145 | 2014-12-15 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2014-02-19 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
146 | 2014-2-16 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2014-06-08 | Выполнен | Лавринов У.К.
147 | 2014-6-5 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2014-06-27 | Выполнен | Иванов А.С.
148 | 2014-6-24 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2014-03-23 | Выполнен | Петров Д.А.
149 | 2014-3-20 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2015-09-07 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
150 | 2015-9-4 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2015-01-12 | Выполнен | Лавринов У.К.
151 | 2015-1-9 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-02-20 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
152 | 2016-2-17 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2017-04-21 | Выполнен | Лавринов У.К.
153 | 2017-4-18 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2017-02-26 | Выполнен | Иванов А.С.
154 | 2017-2-23 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2017-09-10 | Выполнен | Петров Д.А.
155 | 2017-9-7 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2018-09-13 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
156 | 2018-9-10 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2018-10-13 | Выполнен | Лавринов У.К.
157 | 2018-10-10 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2018-12-01 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
158 | 2018-11-28 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-02-07 | Выполнен | Лавринов У.К.
159 | 2019-2-4 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-09-11 | Выполнен | Иванов А.С.
160 | 2020-9-8 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-12-10 | Выполнен | Петров Д.А.
161 | 2020-12-7 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2020-02-24 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
162 | 2020-2-21 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-06-19 | Выполнен | Лавринов У.К.
163 | 2020-6-16 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-01-12 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
164 | 2020-1-9 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2021-02-05 | Выполнен | Лавринов У.К.
165 | 2021-2-2 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2022-10-01 | Выполнен | Иванов А.С.
166 | 2022-9-28 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-07-29 | Выполнен | Петров Д.А.
167 | 2023-7-26 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2024-10-31 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
168 | 2024-10-28 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2009-07-14 | Выполнен | Лавринов У.К.
169 | 2009-7-11 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2009-06-11 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
170 | 2009-6-8 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2009-09-29 | Выполнен | Лавринов У.К.
171 | 2009-9-26 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2010-05-11 | Выполнен | Иванов А.С.
172 | 2010-5-8 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2011-02-20 | Выполнен | Петров Д.А.
173 | 2011-2-17 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2011-12-19 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
174 | 2011-12-16 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2012-08-24 | Выполнен | Лавринов У.К.
175 | 2012-8-21 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2012-01-14 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
176 | 2012-1-11 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2013-01-23 | Выполнен | Лавринов У.К.
177 | 2013-1-20 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2014-11-17 | Выполнен | Иванов А.С.
178 | 2014-11-14 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2014-01-31 | Выполнен | Петров Д.А.
179 | 2014-1-28 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2014-05-16 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
180 | 2014-5-13 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2014-07-04 | Выполнен | Лавринов У.К.
181 | 2014-7-1 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-06-22 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
182 | 2016-6-19 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-09-14 | Выполнен | Лавринов У.К.
183 | 2016-9-11 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2016-11-21 | Выполнен | Иванов А.С.
184 | 2016-11-18 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-06-18 | Выполнен | Петров Д.А.
185 | 2016-6-15 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-08-24 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
186 | 2016-8-21 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2016-06-17 | Выполнен | Лавринов У.К.
187 | 2016-6-14 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-08-26 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
188 | 2016-8-23 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-03-16 | Выполнен | Лавринов У.К.
189 | 2016-3-13 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2016-04-18 | Выполнен | Иванов А.С.
190 | 2016-4-15 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2016-04-05 | Выполнен | Петров Д.А.
191 | 2016-4-2 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2016-02-10 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
192 | 2016-2-7 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2017-02-27 | Выполнен | Лавринов У.К.
193 | 2017-2-24 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2017-02-16 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
194 | 2017-2-13 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2017-02-25 | Выполнен | Лавринов У.К.
195 | 2017-2-22 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2017-12-08 | Выполнен | Иванов А.С.
196 | 2017-12-5 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2017-09-11 | Выполнен | Петров Д.А.
197 | 2017-9-8 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2017-06-29 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
198 | 2017-6-26 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2017-01-12 | Выполнен | Лавринов У.К.
199 | 2017-1-9 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2017-11-15 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
200 | 2017-11-12 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2017-02-06 | Выполнен | Лавринов У.К.
201 | 2017-2-3 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2018-09-04 | Выполнен | Иванов А.С.
202 | 2018-9-1 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2019-05-24 | Выполнен | Петров Д.А.
203 | 2019-5-21 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2019-05-09 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
204 | 2019-5-6 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2020-04-06 | Выполнен | Лавринов У.К.
205 | 2020-4-3 | Нет сигнала с датчика | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2020-03-14 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
206 | 2020-3-11 | Некорректные показания | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2020-03-26 | Выполнен | Лавринов У.К.
207 | 2020-3-23 | Полный выход из строя | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2021-07-28 | Выполнен | Иванов А.С.
208 | 2021-7-25 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2022-11-26 | Выполнен | Петров Д.А.
209 | 2022-11-23 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2022-05-15 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
210 | 2022-5-12 | Нет сигнала с датчика | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2023-07-27 | Выполнен | Лавринов У.К.
211 | 2023-7-24 | Некорректные показания | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2023-12-29 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
212 | 2023-12-26 | Полный выход из строя | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2024-08-08 | Выполнен | Лавринов У.К.
213 | 2024-8-5 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 2009-10-28 | Выполнен | Иванов А.С.
214 | 2009-10-25 | Полный выход из строя | Перегорел предохранитель | Замена преобразователя | 2009-05-25 | Выполнен | Петров Д.А.
215 | 2009-5-22 | Нет сигнала с датчика | Загрязнение датчика | Замена преобразователя | 2009-06-23 | Выполнен | Смирнов Е.Н.
216 | 2009-6-20 | Некорректные показания | Короткое замыкание | Замена преобразователя | 1900-01-02 | Выполнен | Лавринов У.К.